## Лист1
Перечень работ | ед.измерения | стоимость
Кровля мембрана
Подготовка основания, уборка мусора, демонтаж/монтаж парапетных колпаков (частично), демонтаж фартуков. | м2 | 100
Устройство разделительного слоя | м2 | 40
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны | м2 | 260
Крепление мембраны | шт | 5.5
Устройство примыканий к парапетам с оборачиванием, через краевую рейку на высоту до 600 мм, к зданию на высоту до 600 мм. | п.м. | 280
Монтаж Фасонный элемент из оц.стали | п.м. | 400
Крепление рейки/планки | п.м. | 5.5
Дорожные работы на территории завода.
Подготовка, разметка участка под формирование дорожного покрытия. | м2 | 60
Доставка и работа фронтального погрузчика | м.ч | 1500
Выборка грунта на глубину не менее 500 мм не более 750мм Фронтальным погрузчиком JSB. | м3 | 300
Вывоз грунта с территории. Самосвал 3х-ос. | м3 | 350
Доставка колец (жби) колодца манипулятором. | ч | 2400
Установка колодца (Ф1м х h1м) под ливневуюу воду с дренажным люком манипулятором. | шт | 1200
Доставка щебеня. Для замка под бордюры. | рейс | 2500
Доставка отсева. | рейс | 2500
Доставка манипулятором цемента М400 Сухойлог. | ч | 2850
Изготовление.Цементно-песчанной смеси, для крепления и установки частей колодца. | м3 | 800
Доставка тралом грунтового катка BOMAG 213 13 т | рейс | 18000
Тромбовка, подготовительная грунтовым катком BOMAG 213 13 т под основу щебеночной подушки. | м.ч | 2000
Доставка щебня фракция 40-70 (1430т) одна доставка не более 12т. | рейс | 2800
Доставка бордюра дорожного. | ч | 1850
Доставка щебеня. Для замка под бордюры. | рейс | 2500
Доставка отсева. | рейс | 2500
Изготовление.Цементно-песчанной смеси, для крепления и установки бордюров. | м3 | 800
Установка борбюра техникой по разметке с растворным замком подрезкой в размер. | м.п | 420
Укладка дорнита | м2 | 20
Распределение щебня по площадке | м2 | 60
Расклинцовка грунтовым катком BOMAG 213 13 т щебёночную подушку. | м.ч | 2000
Асфальтирование участка.
Разметка участка под асфальтное покрытие. | м2 | 60
Выборка грунта под сваи на глубину 1м 300х300 (4шт) | м3 | 885
Доставка доски | ч | 600
Монтаж опалубки | м2 | 400
Укладка защитной пленки 160 микр. | м2 | 35
Доставка смеси бетонной, для "Вазона" | ч | 1600
Вязка арматуры. | кг | 60
Заливка бетона Б300 с гидрофобной присадкой и уплотнением Вибратором. | м3 | 3500
Демонтаж опалубки. | м2 | 150
Доставка Гудронатора. | ч | 1800
Проливка битумной эмульсии утрамбованного щебня (гудронатором). | м.ч | 1800
Доставка асфальтобетонная смесь. | рейс | 2500
Доставка асфальтоукладчика | м.ч | 6500
Оператор работ по укладке асфальта. | ч | 562
Укладка Первого слоя асфальта (70мм) (КЗ) крупнозернистого укладка асфальтоукладчиком. | ч | 3250
Тромбовка Катком BOMAG 213 8 т. Первого слоя асфальта. | м.ч | 1850
Укладка второго слоя асфальтоукладчиком слой до 50 мм смесь тип Б м/з (мелкозернистого) | м.ч | 3520
Тромбовка Катком BOMAG 213 8 т. Второго слоя асфальта. | м.ч | 1850
Трамбовка стесненных участков виброплитой. | м.п | 80
Формирование пешеходной дороги (торотуара)
Подготовка, разметка участка под формирование дорожного покрытия. | м2 | 60
Выборка грунта на глубину не более 500 мм | м3 | 300
Вывоз грунта с территории с погрузкой фронтальным погрузчиком. | м3 | 350
Тромбовка основания виброплитой. | м2 | 80
Укладка геотекстиля на основание. | м2 | 50
Доставка ливнёвая труба 110 мм х 3 м. | рейс | 1500
Монтаж ливнёвой трубы 110 мм х 3 м с подсоединеием к существующей трубе в отмоске. | м.п | 180
Доставка щебеня. Для замка под бордюры. | рейс | 2500
Доставка отсева. | рейс | 2500
Установка бордюра в ручную по разметке с растворным замком и расклинцовкой. | м.п | 300
Установка кольца колодца Техникой (Ф1м х h1м). | шт | 1450
Обработка колец битумной обмазкой | шт | 1750
Тромбовка виброплитой щебеночной подушки. | м2 | 80
Засыпка отсевом в ручную выравнивание по высотным отметкам фр 0-5 мм. | м2 | 120
Тромбовка виброплитой песчаной подушки. | м2 | 80
Доставка плитки (манипулятор) | ч | 2850
Укладка троутурной плитки (брусчатка 50 мм) | м2 | 450
Просыпка швов отсевом на два раза. | м2 | 50
Капитальный ремонт здания
Изготовление и монтаж обоймы | кг | 135
Грунтовка металлоконструкции | шт | 3000
Промывка трещены под давлением с двух сторон | м.п. | 300
Чекантка ремонтным раствором Sikadur 52 на высоте +3.5м | м.п. | 820
Обработка арматуры от корозии | м2 | 220
Нанисения защитного слоя для востановления бетона | м2 | 520
Демонтаж монолитное перекрытие ( железобетон) | м3 | 5860
Демонтаж металлических балкок | м.п. | 250
Демонтаж стального настила | м2 | 450
Демонтаж ребристых железобетонных плит | м.п. | 1100
Демонтаж гидроизоляции | м2 | 320
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 452
Демонтаж утеплителя "пенобетон" | м2 | 380
Монтаж профлиста Н60 | м2 | 400
Приемка бетона с виброусадкой | м3 | 3000
Монтаж балок | кг | 135
Армирование монолитного участка | кг | 135
Укладка щебня фракции 20-40мм- 80 мм отмостки | м2 | 250
Нанесение упрочняющей смеси бетонных полов | м2 | 100
Втирание упрочняющей смеси бетонных полов | м2 | 120
Шлифовка упрочненного бетонного слоя | м2 | 200
Защита упрочненного бетонного слоя | м2 | 180
Нарезка компенсационных швов | м.п. | 50
Заполнение компенсационных швов | м2 | 60
Сопутствующие работы
Монтаж лесов | м2 | 120
Ограждения не менее 1,2; не менее 1,6 м.(с мат) | м.п. | 1500
Знаки безопасности | шт | 4750
Устройство временных инженерных систем (с мат) | м.п. | 250
Устройство мойки колес большегрузных т/с | маш/шт | 200
Механизация | маш/час | 2000
Утепление цокаля
Подготовка основания | м2 | 20
Монтаж кронштейна углового | шт | 80
Монтаж профиля обрешеточного | м2 | 250
Наружное утепление стен цоколя из минераловатных плит толщиной до 100мм | м2 | 310
Монтаж мембраны ветро-влагозащитной | м2 | 85
Монтаж профлиста С20 | м2 | 350
Монтаж доборные элементы для профнастила | шт | 450
Монтаж отлива цоколя нижнего | м2 | 220
Монтаж отлива цоколя верхнего | м2 | 220
Устройство отмостки
Разбивка и планировка основания | м2 | 20
Выборка грунта и уплотнение грунта | м2 | 220
Аренда эксковатора-погрузчика | маш/час | 1600
Укладка геотекстиля | м2 | 50
Трамбовка основания | м2 | 220
Аренда виброплиты | маш/час | 350
Устройство опалубки | м.п. | 80
Устройство гидроизоляции | м2 | 40
Армирование основания | м2 | 340
Заливка и укладка бетона | м3 | 2700
Аренда автобетононасоса, стрела 52м | маш/час | 5000
Железнение "сухое" | м2 | 90
Металлоконструкции
Разработка чертежей стадии КМД | комп | 20000
Изготовление металлоконструкций сталь С-245-4; С-255-4, включая стоимость основных и вспомогательных материалов | т | 110000
Окраска грунтовкой ГФ-021 (один слой) | т | 2000
Окраска эмалью ПФ-115 | т | 2000
Доставка металлоконструкций | т | 1800
Монтаж металлоконструкций | т | 45000